## BEREKENINGSBLAD
BEREKENING KRIMP EN UITZETTING |  |  |  |  | ED | 2.1756
[7 empty] | 10 | 16 | verschil |  | eik | eik | merbau | merbau | teak | teak | kambala | kambala
Aanvangshoutvochtigheid: | 10 | % | houtvochtigheid voor de krimp resp. uitzetting | eik | ED | 2.1756 | 2.8382 | 5.0138 | 2.1756 | houtvocht | eik_D | eik_K | merbau_D | merbau_K | teak_D | teak_K | kambala_D | Kambala_K
Eindhoutvochtigheid: | 16 | % | houtvochtigheid na de krimp resp. uitzetting | eik | EK | 1.1234 | 1.7296 | 2.853 | 1.1234 | 0 | -0.055586 | -0.007875 | 0.051282 | 0.006044 | 0.007326 | 0.005128 | 0.016117 | 0.015018
Breedte: | 10 | cm | breedte van de plank in cm | merbau | MD | 1.6598 | 2.5176 | 4.1774 | 1.6598 | 2 | 0.34781 | 0.27282 | 0.42786 | 0.23107 | 0.48934 | 0.25792 | 0.52341 | 0.36696
Houtsoort : | E |  | Eik Merbau Teak Kambala | merbau | MK | 0.94862 | 1.472 | 2.4207 | 0.94862 | 4 | 0.86078 | 0.59835 | 0.88135 | 0.50232 | 1.0193 | 0.52259 | 1.057 | 0.73298
Zaagwijze (Kwartier; Dosse): | D |  | Kwartier Dosse | teak | TD | 1.5458 | 2.7312 | 4.277 | 1.5458 | 6 | 1.4614 | 0.95727 | 1.3932 | 0.80766 | 1.5807 | 0.79313 | 1.6078 | 1.1049
|  |  |  | teak | TK | 0.69608 | 1.3278 | 2.0239 | 0.69608 | 8 | 2.1279 | 1.3382 | 1.9448 | 1.1349 | 2.1569 | 1.0635 | 2.1663 | 1.4744
|  |  |  | kambala | KD | 1.5701 | 2.7234 | 4.2935 | 1.5701 | 10 | 2.8382 | 1.7296 | 2.5176 | 1.472 | 2.7312 | 1.3278 | 2.7234 | 1.8334
uitzetting | 2.1756 | mm |  | kambala | KK | 0.93156 | 1.8334 | 2.7649 | 0.93156 | 12 | 3.5706 | 2.1202 | 3.093 | 1.8068 | 3.287 | 1.58 | 3.2698 | 2.1736
[10 empty] | 14 | 4.3031 | 2.4985 | 3.6525 | 2.127 | 3.8078 | 1.814 | 3.7963 | 2.4869
[10 empty] | 22 | 6.7966 | 3.6602 | 5.3592 | 3.0203 | 5.2083 | 2.4488 | 5.5171 | 3.306
HOUT-EVENWICHTSVOCHTIGHEID volgens lucht-vochtigheid
Gegeven luchtvochtigheid: | 55 | % | luchtvochtigheid waarnaar het hout in evenwicht gaat |  | NE | 12.3667
Vorige lucht-RH (Droger; Natter): | N | % | komt het hout uit een drogere of vochtiger omgeving
Houtsoort (Eik; Merbau; eSdoorn): | E |  |  |  | DE | 11.3121
[5 empty] | NE | 12.3667
hout-evenwichtvochtgehalte: | 12.3667 | %
GEBRUIKSAANWIJZING:
WERKING VAN HET HOUT:
In de cellen met gele achtergrond worden de volgende waarden ingevuld:
- de gemeten houtvochtigheid voor en na de krimp/uitzetting
- de breedte van de plank in cm
- de eerste letter van één van de vier vermelde houtsoorten
- de eerste letter van Dosse of Kwartierse zaagwijze
In de blauwe cel eronder wordt de theoretische krimp/uitzetting berekend
OPGELET: formule in "uitzetting" nooit overschrijven !
N.B.
Bij gekende eind-houtvochtigheid en uitzetting kan men de aanvangsvochtigheid
terugvinden door in de bovenste gele cel waarden in te tikken tot de "uitzetting" klopt
EVENWICHTSVOCHTIGHEID:
Het houtvochtgehlate van een vloer gaat zich mettertijd aanpassen aan de omgevende luchtvochtigheid
Deze aanpassing gaat langzaam, zodat ad hoc gemeten lucht en houtvocht waarden niet noodzakelijk
overeen komen met deze berekening. Als de luchtvochtigheid zo blijft zal uiteindelijk evenwicht intreden.
Daarbij maakt het verschil of de omgevingsruimte thans droger is dan voorheen of omgekeerd
Vul in de bovenste gele cel de heersende luchtvochtigheid in
Vul dan de eerste letter in hoe de luchtvochtigheid voorheen was (droger of natter)
Vul tenslotte de eerste letter in van de houtsoort
OPGELET: formule in "hout-evenwichtsvochtgehalte" nooit overschrijven !
N.B.
Bij gekende houtvochtigheid kan men de gemiddelde luchtvochtigheid terugvinden
door in de bovenste gele cel waarden in te tikken tot het "hout-evenwicht" klopt

## Evenwichtsvochtigheid
Verband tussen de relatieve luchtvochtigheid en het evenwichtsvochtgehalte van hout
In een moderne geïsoleerde woning met binnentemperatuur van 20 °C schommelt de relatieve
luchtvochtigheid (RV) tussen 35 % tijdens koude winterdagen en 70 % op vochtige zomerdagen.
|  | ▪ | Indien de relatieve luchtvochtigheid in de kamer stijgt
tot 70 % zal het hout vocht opnemen. De hout-
vochtigheid zal na verloop van tijd oplopen tot 14 %.
(= evenwichts-houtvochtgehalte eik bij 20 °, RV 70 %)
|  | ▪ | Indien de relatieve lucthvochtigheid in de kamer terug
daalt tot 35 % zal het hout vocht afgeven. De hout-
vochtigheid zal uiteindelijk dalen tot 8,3 %.
(= hout-evenwichtsvochtgehalte eik bij 20 °, RV 35 %)
|  | ▪ | Indien de relatieve luchtvochtigheid in de kamer stijgt
tot 70 %, en de houtvochtigheid is opgelopen tot 14 %,
dan zal de radiale zwelling (kwartiers) 2,5 % en de
tangentiële zwelling (dosse) 4,3 % bedragen tegenover
een 0 % houtvochtigheid stuk eikenhout.
Dit betekent dat een plank van 14 % houtvocht 2,5 %
breder is voor kwartiers gezaagd en 4,3 % breder
voor dosse gezaagd eiken tegenover 0 % houtvocht.
|  | ▪ | Indien de relatieve luchtvochtigheid in de kamer daalt
tot 35 %, en de houtvochtigheid zakt tot 8,3 %, dan zal
de radiale uitzetting 1,4 % en de tangentiële uitzetting
2,3 % bedragen tegenover absoluut droog eikenhout.
Dit betekent dat de breedte van een plank toeneemt
met 1,4 % voor kwartiers gezaagd en met 2,3 % voor
dosse gezaagd tegenover absoluut droog eikenhout.
Besluit: Indien bij een temperatuur van 20 °C de luchtvochtigheid schommelt tussen de 35 % en de 70 %
kan de houtvochtigheid maximaal schommelen tussen 8,3 % en 14 % (gemiddeld 11 %).
Bij een dosse plank geeft dit een verbreding van 2 %: van 2,3 % naar 4,3 %. Als we het hout plaatsen
met een houtvochtigheid van 11 %, dan kan die met 1 % zwellen in de zomer, en 1 % krimpen in de winter.
Een dosse parketplank van 10 cm breed werkt tussen 9,9 cm en 10,1 cm.
Bij een kwartierse plank geeft dit een verbreding van 1,1 %: van 1,4 % naar 2,5 %. Als we hout plaatsen met
een houtvochtigheid van 11 %, dan kan dit met 0,55 % zwellen in de zomer, en 0,55 % krimpen in de winter.
Een kwartierse parketplank van 10 cm breed werkt tussen 9,45 cm en 10,55 cm.
Opmerking 1: Andere omgevingstemperaturen dan 20 °C hebben geen grote invloed op de uiteindelijke
krimp/zwelling. Wel zal een hogere temperatuur het bereiken van de evenwichtstoestand versnellen,
terwijl koude het proces vertraagt.
Opmerking 2: De evenwichts-houtvochtgehaltes bij wisselende relatieve luchtvochtigheid van andere houtsoorten
verschillen niet substantiëel van de waarden in bovenstaande tabel. De procentuele zwelling/krimp bij
een wisselende houtvochtigheid zijn wel zeer verschillend naargelang de houtsoort.
Beuk werkt sterk; merbau is vrij stabiel.
Opmerking 3: Door het aanbrengen van olie of vernis zal de vochtopname en afgifte sterk worden vertraagd.
De krimp/zwelling zal dus niet zo snel de korte periodes (enkele dagen) van grote droogte of grote
vochtigheid volgen. Bij extreme weersomstandigheden moet parket zo snel mogelijk afgewerkt worden.
Opmerking 4: De hoger aangehaalde relatieve luchtvochtigheden in een woonkamer van 35 % in de winter en 70 %
in de zomer gelden slechts als voorbeeld. Afhankelijk van de ligging (heide, bos), de bouweigenschappen
(geïsoleerd, tochtig, vochtig), de stookgewoonten (radiatoren, luchtbevochtigers, vloerverwarming)
kunnen deze waarden sterk verschillen.