## Blad1
http://www.joostdevree.nl/shtmls/pv-paneel.shtml
Opbrengst en terugverdientijd "zonnepanelen"
SITUATIE MEI 2024:
toegevoegd zijn de kolom “percentage zelfgebruik of gesaldeerd”,
de kolom “terugleverprijs van 1 kWh buiten saldering” en de kolom “terugleverkosten“.
LET OP: De berekening gaat uit van een hoge prijs per kWh.
Die prijs is in de tabel hieronder zelf aan te passen (rode nettoprijs van 1 kWh in jaar 1,
waarbij in de netto prijs alle “normale” plussen en minnen zijn verrekend zoals vaste kosten,
Hopelijk keren we ooit terug naar een lager bedrag (bijv. 17 ct per kWh van begin 2021).
btw e.d.
LET OP: uitgangspunt bij de berekening is handhaven van de salderingsregeling, maar:
in de berekening kunt u uitgaan van het feit dat niet alles wat geproduceerd wordt door
de zonnepanelen ook zelf verbruikt wordt of gesaldeerd kan worden.
Er blijft dan een deel dat teruggeleverd wordt dat NIET gesaldeerd kan worden
(het deel dat “teveel” geproduceerd is) en voor een veel lagere prijs doorberekend wordt.
HET BESTE IS DE ZELF GEPRODUCEERDE ELEKTRICITEIT VOLLEDIG ZELF TE GEBRUIKEN.
De vet rode cijfers zijn te veranderen naar de specificaties van leveranciers.
(Overigens, een aantal andere velden is ook aan te passen.)
(Vetgedrukte cijfers achter de eenheden, zie voetnoten.)
| Piekvermogen | [6 empty] | 4000 | Wp (Wattpiek)
| Investeringsbedrag incl. installatie e.d. | [6 empty] | 5500 | euro, prijspeil mei 2024 (9)
| Kosten omvormer | [6 empty] | 500 | euro (4)
| BTW-teruggave (is niet meer van toepassing) | [6 empty] | N | J/N (10)
| BTW-percentage (is niet meer van toepassing) | [6 empty] | 0 | %
| Lening nodig voor investering | [6 empty] | N | (J/N)
|  | bedrag van de lening | [5 empty] | 5500 | euro
|  | rentepercentage lening | [5 empty] | 3 | %; (5)
|  | looptijd lening | [5 empty] | 20 | jaar
| Factor opbrengst adhv piekvermogen | [6 empty] | 0.85 | (11)
| Opbrengst in aantal kWh/jaar | [6 empty] | 3400 | kWh/jaar (0)
| Afname vermogen installatie | [6 empty] | 0.5 | % per jaar
| Stijging elektriciteitsprijs | [6 empty] | 2 | % per jaar (2)
Opbrengst en terugverdientijd "zonnepanelen"
| (1) | (2) | (12) | (13) | (3) | (4) | (5) |  |  | (14) | (6) | (7) | (8)
|  |  | perc | terug- |  | kosten
|  | netto- | zelf- | lever- | onder- | om- | aflos- |  | bedrag | teruglever- |  |  | verloop
na x |  | prijs van | gebruik | prijs van | houd | vormer | sing | restant | rente | kosten | opbrengst | subsidie | investering
jaar | kWh | 1 kWh | of gesald | 1 kWh | euro | euro | lening | lening | lening | euro | euro | euro | euro
0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 5500
1 | 3383 | 0.3 | 75 | 0.05 | 27.5 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 625.9625 | 0 | 4874.0375
2 | 3366.085 | 0.306 | 75 | 0.05 | 28.05 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 636.5426 | 0 | 4237.4949
3 | 3349.2546 | 0.31212 | 75 | 0.05 | 28.611 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 647.2817 | 0 | 3590.2132
4 | 3332.5083 | 0.31836 | 75 | 0.05 | 29.1832 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 658.1821 | 0 | 2932.0311
5 | 3315.8458 | 0.32473 | 75 | 0.05 | 29.7669 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 669.2463 | 0 | 2262.7848
6 | 3299.2665 | 0.33122 | 75 | 0.05 | 30.3622 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 680.4764 | 0 | 1582.3084
7 | 3282.7702 | 0.33785 | 75 | 0.05 | 30.9695 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 691.875 | 0 | 890.4335
8 | 3266.3563 | 0.34461 | 75 | 0.05 | 31.5889 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 703.4444 | 0 | 186.9891
9 | 3250.0246 | 0.3515 | 75 | 0.05 | 32.2206 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 715.1871 | 0 | -528.1979
10 | 3233.7744 | 0.35853 | 75 | 0.05 | 32.865 | 500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 227.1056 | 0 | -755.3035
11 | 3217.6056 | 0.3657 | 75 | 0.05 | 33.5223 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 739.2025 | 0 | -1494.506
12 | 3201.5175 | 0.37301 | 75 | 0.05 | 34.1928 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 751.4802 | 0 | -2245.9862
13 | 3185.51 | 0.38047 | 75 | 0.05 | 34.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 763.9415 | 0 | -3009.9277
14 | 3169.5824 | 0.38808 | 75 | 0.05 | 35.5742 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 776.589 | 0 | -3786.5167
15 | 3153.7345 | 0.39584 | 75 | 0.05 | 36.2857 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 789.4253 | 0 | -4575.942
16 | 3137.9658 | 0.40376 | 75 | 0.05 | 37.0114 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 802.4532 | 0 | -5378.3952
17 | 3122.276 | 0.41184 | 75 | 0.05 | 37.7516 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 815.6754 | 0 | -6194.0706
18 | 3106.6646 | 0.42007 | 75 | 0.05 | 38.5066 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 829.0948 | 0 | -7023.1654
19 | 3091.1313 | 0.42847 | 75 | 0.05 | 39.2768 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 842.7141 | 0 | -7865.8795
20 | 3075.6756 | 0.43704 | 75 | 0.05 | 40.0623 | 500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 356.5363 | 0 | -8222.4158
21 | 3060.2973 | 0.44578 | 75 | 0.05 | 40.8636 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 870.5643 | 0 | -9092.9801
22 | 3044.9958 | 0.4547 | 75 | 0.05 | 41.6808 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 884.8011 | 0 | -9977.7812
23 | 3029.7708 | 0.46379 | 75 | 0.05 | 42.5144 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 899.2496 | 0 | -10877.0308
24 | 3014.6219 | 0.47307 | 75 | 0.05 | 43.3647 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 913.9129 | 0 | -11790.9438
25 | 2999.5488 | 0.48253 | 75 | 0.05 | 44.232 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 928.7942 | 0 | -12719.738
Aannames, berekeningen e.d.:
(0) | Stelregel: aantal kWh/jaar is ongeveer 0,85 * totaal piekvermogen Wp;
25 jaar wordt als maximale leeftijd van een pv-paneel beschouwd;
een eenmalige subsidie kan ook met het (eerste) investeringsbedrag verrekend worden;
voor subsidie zie eventueel verder bij (7) hieronder
(1) | vermogen van de installatie neemt per jaar af met een zeker percentage (zie bovenaan)
(2) | niet elk jaar stijgt de elektriciteitsprijs (percentage zie bovenaan),
maar na een paar jaar stabiel komt er weer een verhoging, of de belasting is hoger;
zet eventueel Stijging elektriciteitsprijs op nul of een andere waarde;
een andere prijs kan natuurlijk elk jaar gewoon ingevuld worden
(3) | onderhoudskosten zijn een perc. van de aanschafprijs (met jaarl. stijging van 2%);
niet elk jaar zal onderhoud nodig zijn; andere waarden zijn ook in te geven
(4) | jaar waarin vermoedelijk de omvormer(s) vervangen moet(en) worden
(5) | aflossing x-jarige lening voor het investeringdbedrag of een ander bedrag;
rentepercentage en looptijd zijn bovenin aan te geven
(6) | (aantal kWh) * (gemiddelde prijs van 1 kWh) -/- (kosten onderhoud) -/-
(kosten omvormer) -/- (eventuele aflossing lening) -/- (eventueel bedrag rente lening);
hierbij wordt uitgegaan van het feit dat alle opgewekte energie zelf kan worden gebruikt
(en dat is meestal onwaarschijnlijk) of dat de aan het elektriciteitsnet geleverde energie
dezelfde opbrengst heeft als die afgenomen is (de zogenoemde salderingsregeling
en die verdwijnt langzaamaan...)
(7) | subsidie, eventueel per jaar te vermelden (tot 1-1-2023: incl. de eenmalige teruggave BTW)
(8) | het investesteringsbedrag neemt elke jaar af door de opbrengsten (de investering wordt zo
terugverdiend door de opbrengsten, d.w.z. geen echte winst zolang bedrag > 0 is...!)
als resterende investeringsbedrag > 0 is en er is lening afgesloten:
((resterend investeringsbedrag) * (1,00 + % hypotheekrente/100)) -/- (opbrengst)
-/- (subsidie)
als resterende investeringsbedrag < 0 is:
(resterend investeringsbedrag) -/- (opbrengst) -/- (subsidie)
(9) | voorbeeld is een installatie van 4000 Wp; deze omvat 10 tot 12 panelen;
investering is incl. btw, omvormer, kabelset, montageset, installatie;
maar excl.: eventueel extra vrije groep in de meterkast en teruglevermeter;
bij een hoofdzekering van 25 A (normaal in woonhuizen) mag maximaal 26/1,6 = 16 A
geleverd worden, d.w.z. 16*230V = 3680 W
bij aanpassen van het vermogen, ook de prijs aanpassen
(10) | vanaf 1-1-2023 is er geen btw meer op pv-panelen, verdeler e.d.;
tot 1-1-2023 was de situatie als volgt:
de btw kon mogelijk via de belastingdienst worden teruggevraagd
(6% op installatiekosten en 21% op overige kosten; samen gesteld op 18%);
als de BTW teruggevraagd kon worden, werd hier een J ingevuld;
let op: een zelfstandige kon de rekening én de energienota's beter op een
een partner zetten, ivm Belastingdienst (als zelfstandige bijna geen btw betaalt)
(11) | Als rendement of aantal zonuren veel hoger is, kan factor hoger gesteld worden.
(Rendement is ca. 17%, maar uitsluitend de factor wordt hier gebruikt.)
(12) | Percentage van totaal geproduceerd door zonnepanelen dat zelf verbruikt wordt
en van de teruglevering dat gesaldeerd kan worden.
(13) | De prijs die u ontvangt per kWh voor teruglevering buiten de saldering.
Het “teveel” teruggeleverde (buiten de saldering vallende) brengt per kWh
veel minder op dan wat de klant betaalt voor een kWh (de inkoopprijs voor
de energiebedrijven is ook maar een paar centen per kWh).
(14) | Sinds ca. eind 2023 wordt door energieleveranciers terugleverkosten
(soms terugleververgoeding genoemd) verlangd van de klanten met zonnepanelen.