## Blad1
Indicatie van de berekening van infiltratie en buffering restant bij een groot gebied (wadi e.d.)
Met dank aan Hydrologie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Gegeven: | [11 empty] | versie
- een hoosbui is 25 mm/uur (KNMI), dus "soort bui" is dan 25 mm/uur | [11 empty] | 2024-08-29
- infiltratiesnelheid bijvoorbeeld 0,5 m/dag (bij overwegend fijn zand als grondsoort of menggrond met grof zand)
- overige variabelen (plaatselijk afwijkende grondsoort, al aanwezig water, wortels, puin e.d. in de bodem) beschouwen we als niet van toepassing
- we stellen (voor het gemak) de duur van de hoosbui op 1 uur (die 60 minuten is aan te passen)
| soort | duur | tijdstip | neerslag | cumul. | infiltratie- | infiltratie- | infiltratie | cumul. | benodigde
| bui | van de | na start |  | neerslag | snelheid | snelheid | diepte | infiltratie- | boven-
|  | bui | bui | [5 empty] | diepte | berging *)
| [mm/uur] | [min] | [min] | [mm] | [mm] | [m/dag] | [mm/uur] | [mm] | [mm] | [mm]
LET OP: | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20.8333 | 0 | 0 | 0
pas eerst alleen | 25 | 60 | 10 | 4.1667 | 4.1667 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 3.4722 | 0.69444
geel-gemarkeerde | 25 | 60 | 20 | 4.1667 | 8.3333 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 6.9444 | 1.3889
vet-groene | 25 | 60 | 30 | 4.1667 | 12.5 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 10.4167 | 2.0833
getallen aan | 25 | 60 | 40 | 4.1667 | 16.6667 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 13.8889 | 2.7778
| 25 | 60 | 50 | 4.1667 | 20.8333 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 17.3611 | 3.4722
na bui van 1 uur | 25 | 60 | 60 | 4.1667 | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 20.8333 | 4.1667
| 25 | 60 | 70 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 24.3056 | 0.69444
| 25 | 60 | 80 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 27.7778 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 90 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 31.25 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 100 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 34.7222 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 110 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 38.1944 |  | alle neerslag geïnfiltr
na bui van 2 uur | 25 | 60 | 120 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 41.6667 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 130 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 45.1389 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 140 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 48.6111 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 150 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 52.0833 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 160 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 55.5556 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 170 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 59.0278 |  | alle neerslag geïnfiltr
na bui van 3 uur | 25 | 60 | 180 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 62.5 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 190 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 65.9722 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 200 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 69.4444 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 210 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 72.9167 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 220 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 76.3889 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 230 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 79.8611 |  | alle neerslag geïnfiltr
na bui van 4 uur | 25 | 60 | 240 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 83.3333 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 250 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 86.8056 |  | alle neerslag geïnfiltr
| 25 | 60 | 260 |  | 25 | 0.5 | 20.8333 | 3.4722 | 90.2778 |  | alle neerslag geïnfiltr
*) Met bovenberging wordt bedoeld: alle water dat niet geïnfiltreerd kan worden aanwezig water in de wadi, sloot, greppel o.d.
en dat belandt op al aanwezig water in de gehele wadi, in sloot, greppel o.d.