## Blad1
https://www.joostdevree.nl/shtmls/thuisbatterij.shtml
Als het salderen niet meer bestaat, kan een thuisbatterij ervoor zorgen dat er meer zelf gebruikt wordt van wat opgewekt wordt door de pv-panelen
We gaan er in dit voorbeeld gemakshalve vanuit dat opgewekte energie rechtstreeks terugleveren aan het openbare net niets oplevert
omdat iedereen op die momenten veel energie opwekt (en de terugleverkosten in rekening gebracht worden).
LET OP: dit is een voorbeeld, de persoonlijke situatie is zeer belangrijk, de tijd zal leren wie hoeveel baat heeft bij een thuisbatterij.
Opgewekt in 1 jaar | 2500 | kWh
kWh-prijs gemiddeld | 0.25 | euro
Zelfgebruik zonder en met thuisbatterij | 40% |  | 65% | bij thuisbatterij
(ervaringsfeit van een paar jaar, zonder thuisbatterij was ca. 1000 kWh bij opgewekt ca. 2500 kWh)
Zelfgebruik | 1000 | kWh | 1625 | kWh
Teruglevering | 1500 | kWh | 875 | kWh
Meer zelfgebruik t.o.v. geen-thuisbatterij |  |  | 625 | kWh
wat overeen komt met ("winst") |  |  | 156.25 | euro
Terugerverdientijd thuisbatterij:
aanschaf (voorbeeld HomeWizard van 2,7 kW opslagcapaciteit, 800 W laden en ook ontladen, juli 2025) | 1500 | euro
"winst" | 156.25 | euro
terugverdientijd (aanschaf / "winst", afgerond op hele jaren) | 9.6 | jaar