## Sheet1
Benodigde hoeveelheid warmte aan tapwater voor x personen die per dag
elk 50 liter water gebruiken van 40 graden C.
Boilervat is 300 liter en toptemperatuur is 80 graden C; begintemperatuur is 8 graden C).
Warmte berekend via Q=massa * soortelijke warmte * temperatuurverschil.
Bron https://www.joostdevree.nl/shtmls/warmtecapaciteit.shtml
|  | liter | soortelijke
| aantal | per | warmte
| personen | persoon | water | graden T | Q=m*c*deltaT | kWh==>MJ | Q in kWh
|  | [kg] | [kJ/kgK] | [K] | [MJ] |  | [kWh]
nodig per dag | 2 | 50 | 4.2 | 32 | 13.44 | 3.6 | 3.7333
verlies per dag (10%) | [6 empty] | 0.37333
4.1067
de eerste keer gehele boiler met koud water verwarmen:
boiler vol |  | 300 | 4.2 | 72 | 90.72 | 3.6 | 25.2
opmerkingen (bij voorkeur, in principe):
- warm tapwater wordt gebruikt voor douche, bad, afwassen, water koken e.d.
- boiler bij voorkeur uitsluitend verwarmen door eigen zonnepanelen of bij zeer goedkope stroom,
anders kan het gebruik van de boiler vrij duur worden
- boiler mag bij voorkeur geen koud water toevoeren als de voorraad onder 200 liter komt,
anders wordt het tapwater te koud voor een normaal gebruik
- bij een (tijdelijk) tekort aan stroom van eigen zonnepanelen toch koud water toevoeren en
elektriciteit van openbare net (tot 100 liter/dag), anders niet werkbaar
- warmteverlies per dag is geschat op 10%;
die waarde zal bij betere interne isolatie van de boiler lager worden of wellicht al zijn