## Sheet1
Opbrengst van een windmolen in MWh en aantal huishoudens
Gegevens van een windturbine
Theoretisch MAXIMAAL vermogen |  |  |  | 3 | MW
Opbrengst grote, hoge windturbine in MWh/jaar
Methode 1:
Gemiddeld vermogen (ca. 25% van dat max. vermogen) |  |  |  | 0.75 | MW
Opbrengst per jaar = gemiddeld vermogen * 24 uur * 365 dagen |  |  |  | 6570 | MWh/jaar
Methode 2:
Gemiddeld aantal vollast-uren per jaar |  |  |  | 2200 | uur
Opbrengst per jaar = vollast-uren * max vermogen = 2200 * 8 MW |  |  |  | 6600 | MWh/jaar
Aantal huishoudens
Eén huishouden heeft gemiddeld per jaar nodig |  |  |  | 3.5 | MWh/jaar
Aantal huishoudens te bedienen = opbrengst per jaar / benodigd per jaar |  |  |  | 1881.4286 | huishoudens
|  |  | betere significantie geeft | 1800 | huishoudens
Opbrengst van een kleine windmolen adgv gem. windsnelheid 1)
Theoretisch MAXIMAAL vermogen |  |  |  | 2 | kW
VUL IN: windsnelheid (zie de kaart hieronder) |  |  |  | 4.5 | m/s
Ervaringsfactor (vermenigv.factor gem. windsnelheid naar vollast-uren) |  |  |  | 300
Gemiddeld aantal vollast-uren per jaar 2) = ca. |  |  |  | 1350 | uur
Gemiddeld vermogen = vollast-uren * max vermogen = ca. |  |  |  | 2700 | kWh
Prijs van 1 kWh (netto prijs 1 kWh in 2020) |  |  |  | 0.17 | euro/kWh
Opbrengst per jaar (in euro)= gem vermogen (per jaar) * kW-prijs = ca. |  |  |  | 450 | euro
1) Niet meegerekend: installatie, omvormer, aansluitkosten (extra groep e.d.)
2) Worden berekend adhv gem. windsnelheid * 300 (ervaringsfactor)
Windsnelheid aan kust en in het land en afgeleide aantal vollast-uren
globaal
gem. jaar- | berekende
windsnelh (m/s) | vollast-uren
| 4000 | op zee 3)
7 | 2100 | kust (max. 10-15 km vanaf de kustlijn)
4.5 | 1350 | binnenland gemiddeld (maar geen obstakels)
3.5 | 1050 | binnenland lage windsnelh. (maar geen obstakels)
3) op zee waait het vaker, is er een snellere wind, en door grote hoogte nog hogere prestatie